Решение правления региональной службы по тарифам Кировской области от 30.03.2018 N 10/5-пр-2018
"Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
(вместе с "Перечнем регулируемых организаций", "Перечнем обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащих включению в программы на 2019 - 2021 годы, и сроками их проведения для организаций, осуществляющих деятельность в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения")	
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 04.03.2019

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
от 30 марта 2018 г. N 10/5-пр-2018

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Правилами установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 N 340, Положением о региональной службе по тарифам Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 01.09.2008 N 144/365, правление региональной службы по тарифам Кировской области решило:
1. Установить требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в виде целевых показателей, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, согласно приложению N 1 к настоящему решению.
2. Регулируемым организациям, указанным в приложении N 2 к настоящему решению, привести программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствие с требованиями, предусмотренными решением правления региональной службы по тарифам Кировской области от 07.05.2010 N 16/7 "О требованиях к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" (с изменениями, внесенными решением правления региональной службы по тарифам Кировской области от 30.12.2016 N 51/7-пр-2016).
3. Установить для регулируемых организаций, указанных в приложениях N 1 и N 2 к настоящему решению, перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащих включению в программы на 2019 - 2021 годы, и сроки их проведения согласно приложению N 3 к настоящему решению.
4. Регулируемым организациям, указанным в приложениях N 1 и N 2 к настоящему решению, привести программы в соответствие с требованиями, установленными настоящим решением, в срок до 01.07.2018.
5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реализации обязательных мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в программе отдельно в отношении каждого обязательного мероприятия в следующем порядке:
- ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия определяется как планируемое сокращение расхода энергетических ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается на каждый год реализации программы на протяжении всего срока ее реализации как разница ожидаемого значения показателя в году, предшествующем году начала осуществления данного мероприятия, и прогнозного значения показателя расхода энергетического ресурса в расчетном году реализации мероприятия в разрезе каждого вида энергетического ресурса;
- ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия определяется как экономия расходов на приобретение (производство) энергетических ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная на каждый год реализации программы на протяжении всего срока ее реализации исходя из ожидаемого объема снижения потребления соответствующего энергетического ресурса в расчетном году реализации мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответствующий период в разрезе каждого вида ресурса;
- ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как период, в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого экономического эффекта от его реализации.
6. Признать утратившим силу с 01.01.2019 решение правления региональной службы по тарифам Кировской области от 28.03.2017 N 11/3-пр-2017 "Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
7. Настоящее решение вступает в силу с 30.03.2018.

Руководитель
региональной службы по тарифам
Кировской области
М.В.МИХАЙЛОВ

Приложение N 1
к решению
правления региональной
службы по тарифам
Кировской области
от 30 марта 2018 г. N 10/5-пр-2018

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРЫХ ДОЛЖНО БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНО В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

N п/п	Организации	Район	Вид деятельности	Целевые показатели	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	
1.	МУП "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"	г. Киров	передача электрической энергии	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	558,3	548	599,5	
					тыс. руб.	1406,6	1518,8	1827,5	
				экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	13,6	20,4	27,2	
					тыс. руб.	34,3	56,5	82,9	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду единица
измерения "тыс. кВт.ч", а не "тыс. кВт".	
	
2.	ООО "ЭСО КЧХК"	Кирово-Чепецкий	передача электрической энергии	экономия электроэнергии <*>	тыс. кВт	12,574	18,524	18,524	
					тыс. руб.	41	62	64	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия тепловой энергии	Гкал	-	82	123	
					тыс. руб.	-	105	163	
3.	ОАО "Коммунэнерго"	г. Киров	передача электрической энергии	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	69,9	-	-	
					тыс. руб.	477	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	6081,6	-	-	
					тыс. руб.	15583	-	-	
		г. Киров	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	28,4	34,7	34,7	
					тыс. руб.	193,5	245,2	252,7	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	14,94	19,44	41,54	
					тыс. руб.	102,9	137	303,4	
				экономия топлива (природный газ)	тыс. м3	8,61	8,02	9,27	
					тыс. руб.	47	45,1	54,3	
				экономия топлива (уголь)	т	48,64	220,1	309,52	
					тыс. руб.	180	824,7	1308,8	
4.	АО "Электромашиностроительный завод "ЛЕПСЕ"	г. Киров	передача тепловой энергии	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	122,64	122,64	122,64	
					тыс. руб.	551,88	551,88	551,88	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия тепловой энергии	Гкал	117,5	117,5	-	
					тыс. руб.	170,85	176,25	-	
5.	ООО "Стимул"	Богородский	теплоснабжение	экономия топлива (дрова)	м3	100,0	100,0	100,0	
					тыс. руб.	80,0	80,0	80,0	
			водоснабжение	экономия электроэнергии	тыс. кВт	0,42	0,42	0,42	
					тыс. руб.	3,2	3,2	3,2	
6.	МУП "Базис"	Верхошижемский	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	-	-	5,9	
					тыс. руб.	-	-	54,8	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия тепловой энергии	Гкал	198,41	61,4	-	
					тыс. руб.	81,7	34,1	-	
7.	СПК "Звезда"	Верхошижемский	водоснабжение	экономия электроэнергии <*>	тыс. кВт	0,816	0,816	0,816	
					тыс. руб.	4,22	4,22	4,22	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электроэнергии	тыс. кВт	11,3	-	22,6	
					тыс. руб.	58,42	-	116,84	
8.	ООО "Тепловик"	г. Вятские Поляны	теплоснабжение	экономия электроэнергии <*>	тыс. кВт	0,08	-	-	
					тыс. руб.	0,5	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия топлива (природный газ)	тыс. м3	1,55	1,4	1,55	
					тыс. руб.	9,3	9	10,7	
				экономия электроэнергии	тыс. кВт	1,1	3,5	0,4	
					тыс. руб.	6,6	23	2,8	
				экономия воды	м3	65	70	65	
					тыс. руб.	2,4	2,4	2,4	
9.	ООО "Краснополянский тепловик"	Вятскополянский	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	0,55	0,6	0,65	
					тыс. руб.	3,29	3,54	3,84	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	0,41	0,42	0,42	
					тыс. руб.	26,69	27,76	28,87	
				экономия тепловой энергии	Гкал	542,5	542,5	542,5	
					тыс. руб.	144,0	144,0	144,0	
10.	ООО "Газтехсервис"	Вятскополянский	теплоснабжение	экономия топлива (природный газ)	тыс. м3	5	10	5	
					тыс. руб.	35	76	40	
				экономия топлива (природный газ)	тыс. м3	7,5	7,5	-	
					тыс. руб.	37,5	37,5	-	
				экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	1,0	-	-	
					тыс. руб.	7,5	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
11.	МУП "Коммунальщик"	пгт Кикнур	теплоснабжение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	6,4	6,4	6,4	
					тыс. руб.	52,5	56,3	58,8	
			водоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	0,2	0,2	0,2	
					тыс. руб.	1,64	1,76	1,84	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	3,3	3,3	3,3	
					тыс. руб.	27,1	29	30,4	
			водоотведение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	0,8	0,8	0,8	
					тыс. руб.	6,6	7	7,4	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	10,7	10,7	10,7	
					тыс. руб.	87,8	94,1	98,4	
12.	ООО ЖКХ "Импульс"	Котельничский	теплоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
13.	ООО "Спицыно"	Котельничский	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	0,003	0,003	0,003	
					тыс. руб.	0,2	0,2	0,2	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия тепловой энергии	Гкал	11,5	10	10	
					тыс. руб.	10	10	10	
				экономия топлива (дрова)	м3	-	42	9	
					тыс. руб.	-	40	10	
14.	ЗАО "Санаторий Нижне-Ивкино"	Куменский	теплоснабжение	экономия тепловой энергии	Гкал	-	7	22	
					тыс. руб.	-	18,6	61,6	
			водоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	-	-	7,08	
					тыс. руб.	-	-	40,9	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	4,38	8,76	8,76	
					тыс. руб.	23,4	46,9	50,5	
			водоотведение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	0,03	0,056	0,056	
					тыс. руб.	0,1	0,3	0,3	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	-	2,2	4,38	
					тыс. руб.	-	11,8	25,3	
15.	СПК ордена Ленина племзавод "Красный Октябрь"	Куменский	теплоснабжение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	5,7	5,7	5,7	
					тыс. руб.	35,1	37	38,5	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	22,6	22,6	22,5	
					тыс. руб.	139,3	146,7	145,2	
			водоснабжение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	48,5	48,5	48,5	
					тыс. руб.	299,1	315	315	
16.	КОГПОБУ "Нолинский техникум механизации сельского хозяйства"	Нолинский	теплоснабжение	экономия топлива	тыс. м3	-	24,505	-	
					тыс. руб.	-	155,361	-	
				экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	3,91	3,91	3,91	
					тыс. руб.	21,66	21,66	21,66	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
17.	ООО "Ремонтный завод", г. Нолинск	Нолинский	водоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
18.	АО "Омутнинский металлургический завод"	Омутнинский	теплоснабжение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	30	30	30	
				экономия тепловой энергии	Гкал	250	250	250	
19.	ООО "Бор", Оричевский район, пос. Суводи	Оричевский	теплоснабжение	экономия топлива (дрова)	м3	16,7	16,7	-	
					тыс. руб.	13,6	13,6	-	
				экономия электроэнергии <*>	тыс. кВт	0,333	0,333	-	
					тыс. руб.	1,9	1,9	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
20.	ООО "Теплосервис Плюс", п. Демьяново	Подосиновский	теплоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
21.	Администрация Матвинурского сельского поселения	Санчурский	водоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
22.	АО "Санаторий Митино"	Слободской	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	0,12	-	-	
					тыс. руб.	0,5	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
			водоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	0,01	-	-	
					тыс. руб.	0,06	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
			водоотведение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	1,85	-	-	
					тыс. руб.	9,25	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
23.	ОАО Слободская "Агропромтехника"	Слободской	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	3,9	-	-	
					тыс. руб.	27,3	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
			водоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	3,1	-	-	
					тыс. руб.	21,7	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
24.	КОГБУСО "Подлевский психоневрологический интернат"	Слободской	теплоснабжение	экономия топлива	т	6,2	6,2	6,2	
					тыс. руб.	20,8	20,8	20,8	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
25.	ООО "Эдельвейс-2"	Слободской	теплоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	9,0	9,0	-	
					тыс. руб.	58,7	61,0	-	
26.	МУП "Теплосервис"	Слободской	теплоснабжение	экономия топлива	т	-	97	-	
					тыс. руб.	-	350	-	
				экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	1,23	15,7	-	
					тыс. руб.	6,4	67,1	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	42,59	32,8	-	
					тыс. руб.	161,8	154,3	-	
27.	ООО "Спичечная фабрика "Белка-Фаворит"	Слободской	водоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	29,75	28	-	
					тыс. руб.	149	140	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	48	-	-	
					тыс. руб.	240	-	-	
28.	ООО "Звероводческое племенное хозяйство "Вятка"	Слободской	теплоснабжение	экономия тепловой энергии	Гкал	29	19	19	
					тыс. руб.	68	44	44	
				экономия воды	м3	300	300	800	
					тыс. руб.	6	6	17	
29.	ОАО "Советское ремтехпредприятие"	Советский	теплоснабжение	экономия топлива (опил)	м3	197	212	-	
					тыс. руб.	49,3	53	-	
				экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	40,9	40,7	-	
					тыс. руб.	313,8	330,3	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	81,61	81,41	-	
					тыс. руб.	632,3	676,5	-	
30.	Тужинское МУП "Коммунальщик"	Тужинский	теплоснабжение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	13,3	-	-	
					тыс. руб.	119,7	-	-	
				экономия топлива (опил)	м3	491	-	-	
					тыс. руб.	44	-	-	
			водоснабжение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	21,8	-	-	
					тыс. руб.	196,2	-	-	
			водоотведение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	8,9	-	-	
					тыс. руб.	80,1	-	-	
31.	МУП ЖКХ д. Цепели	Орловский	теплоснабжение	экономия топлива (дрова)	м3	7,7	55	-	
					тыс. руб.	5,2	37,3	-	
			водоснабжение	экономия электроэнергии <*>	тыс. кВт	-	-	3	
					тыс. руб.	-	-	18,1	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
32.	ООО "Теплосервис"	Юрьянский, пгт Мурыгино	теплоснабжение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч		18,8	9,1	
					тыс. руб.	78	78	38	
33.	ООО "Юрьянские коммунальные системы"	Юрьянский	теплоснабжение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	8,87	8,87	8,87	
					тыс. руб.	69,6	72,4	75,1	
				экономия топлива	м3	36,7	74,3	47,7	
					тыс. руб.	36,7	74,3	47,7	
				экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	4,3	4,3	4,3	
					тыс. руб.	33,8	35,1	36,4	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
			водоснабжение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	2,3	2,3	2,3	
					тыс. руб.	18	18,8	19,6	
				экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	5,5	5,5	5,5	
					тыс. руб.	43,2	44,9	46,6	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
34.	КОГПОАУ "Яранский технологический техникум"	Яранский	теплоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
35.	ОАО "Котельничский хлебокомбинат"	Котельничский	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	0,48	0,48	0,48	
					тыс. руб.	0,65	0,65	0,65	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия топлива	т	5,6	5,6	5,6	
					тыс. руб.	24,2	24,2	24,2	
36.	ОАО "Котельничский механический завод"	Котельничский	теплоснабжение	экономия топлива (мазут)	т	20,1	40,1	40,1	
					тыс. руб.	27,9	55,7	55,7	
				экономия электроэнергии <*>	тыс. кВт	34,7	-	-	
					тыс. руб.	132,1	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия воды	м3	-	1,0	-	
					тыс. руб.	-	90,9	-	
				экономия тепловой энергии	Гкал	3,3	5,7	5,7	
					тыс. руб.	15,3	26,3	26,3	
37.	АО "Красный якорь"	г. Москва	теплоснабжение	экономия топлива	тыс. м3	-	2486	2412	
					тыс. руб.	-	2483,8	2409,3	
				экономия электроэнергии <*>	тыс. кВт	205	185	166	
					тыс. руб.	322,9	290,6	261,5	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
38.	ПАО "Кировский завод "Маяк"	г. Киров	передача тепловой энергии	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	21,6	-	-	
					тыс. руб.	102	-	-	
39.	ООО "Теплотехник"	г. Киров	теплоснабжение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	25,4	-	-	
					тыс. руб.	196,8	-	-	
				экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	3,3	-	-	
					тыс. руб.	26	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
40.	ООО "Теплосеть Плюс"	г. Киров	теплоснабжение (передача тепловой энергии)	экономия тепловой энергии	Гкал	1,02	1,02	1,02	
					тыс. руб.	0,975	0,975	0,975	
41.	ЗАО "Заречье"	г. Киров	водоснабжение	экономия воды	м3	5800	5400	4800	
					тыс. руб.	117	123	111	
			водоотведение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	63	84	105	
					тыс. руб.	258	369	492	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 78	
42.	Администрация Верхотульского сельского поселения Арбажского района Кировской области	Арбажский	водоснабжение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	0,1	-	-	
					тыс. руб.	1	-	-	
43.	МКП ЖКХ пгт Афанасьево	Афанасьевский	водоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
44.	СПК "Восход"	Белохолуницкий	водоснабжение (питьевое)	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	0,14	0,14	-	
					тыс. руб.	0,92	0,94	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
45.	ООО "Исток"	Белохолуницкий	водоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	1	1	-	
					тыс. руб.	6,7	6,7	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	-	-	3	
					тыс. руб.	-	-	23,8	
46.	СПК колхоз "Зониха"	Верхошижемский	водоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт	0,51	0,51	0,51	
					тыс. руб.	3,86	3,86	3,86	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт	-	3,2	-	
					тыс. руб.	-	24,2	-	
47.	ООО "Сосновский Водоканал"	Вятскополянский	водоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	8,7	8,7	-	
					тыс. руб.	62,4	65,0	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
			водоотведение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	14,5	14,5	-	
					тыс. руб.	104,0	108,3	-	
48.	МУП "Краснополянский водоканал"	Вятскополянский	водоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	0,6	-	-	
					тыс. руб.	5	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	1,261	1,261	1,261	
					тыс. руб.	9	9	9	
49.	Администрация Кобрского сельского поселения Даровского района Кировской области	Даровской	водоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
50.	Администрация Лузянского сельского поселения Даровского района Кировской области	Даровской	водоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
51.	ООО ЖКХ "Родник"	Зуевский	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт	1,6	0,236	0,528	
					тыс. руб.	11,78	1,8	4,18	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт	-	4,82	4,82	
					тыс. руб.	-	36,8	36,8	
				экономия топлива (природный газ)	тыс. м3	7,698	5,26	5,26	
					тыс. руб.	45,24	32,8	33	
			водоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт	0,233	0,028	-	
					тыс. руб.	1,72	0,22	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электроэнергии	тыс. кВт	0,394	0,394	0,394	
					тыс. руб.	2,91	3,01	3,22	
52.	ООО "Кильмезьводоканал"	Кильмезский	теплоснабжение	экономия топлива	м3	2	-	-	
					тыс. руб.	1	-	-	
				экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	1,8	-	-	
					тыс. руб.	13	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
			водоснабжение	экономия воды	тыс. м3	0,42	-	-	
					тыс. руб.	12,6	-	-	
53.	МУП "Водоканал", г. Кирово-Чепецк	Кирово-Чепецкий	водоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт	186,8	186,8	-	
					тыс. руб.	751,1	751,1	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
54.	ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк"	Кирово-Чепецкий	теплоснабжение	экономия тепловой энергии	Гкал	350	350	350	
					тыс. руб.	3280	3280	3280	
				экономия тепловой энергии	Гкал	50000	50000	50000	
					тыс. руб.	30000	30000	30000	
			водоснабжение (вода питьевая)	экономия воды	м3	200	200	200	
					тыс. руб.	10	10	10	
			водоснабжение (вода техническая)	экономия воды	м3	300	300	300	
					тыс. руб.	1,8	1,8	1,8	
				экономия электрической энергии	МВт	200	200	200	
					тыс. руб.	566	567	566	
			передача электрической энергии	экономия электрической энергии <*>	МВт	400	-	-	
					тыс. руб.	3600	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электрической энергии	МВт	400	400	400	
					тыс. руб.	1200	1200	1200	
55.	СПК (колхоз) "Знамя Ленина"	Куменский	водоснабжение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	1,584	0,905	-	
					тыс. руб.	12,1	6,9	-	
				экономия воды	м3	1000	1000	-	
					тыс. руб.	7,9	7,9	-	
56.	СПК (колхоз) "Красное знамя"	Куменский	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	15,1	13	6,55	
					тыс. руб.	90	80	40	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
			водоснабжение (вода питьевая)	экономия воды	м3	1000	1000	1000	
					тыс. руб.	6	6	6	
57.	ООО "Куменское ВКХ"	Куменский	водоснабжение (вода питьевая)	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	1,78	1,78	-	
					тыс. руб.	10,5	10,5	-	
			водоотведение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	1,12	1,12	-	
					тыс. руб.	5,712	5,712	-	
58.	МКУ администрация Михеевского сельского поселения Лебяжского района Кировской области	Лебяжский	теплоснабжение, водоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
59.	Администрация Плотбищенского сельского поселения Малмыжского района	Малмыжский	водоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	0,018	0,018	-	
					тыс. руб.	0,15	0,15	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия тепловой энергии	Гкал	-	-	0,083	
					тыс. руб.	-	-	0,014	
60.	ООО "ЖКХ", г. Малмыж	Малмыжский	теплоснабжение	экономия тепловой энергии	тыс. м3	-	-	9	
					тыс. руб.	-	-	56,4	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
			водоснабжение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	17	17	17	
					тыс. руб.	141	145	152	
61.	Администрация Рожкинского сельского поселения Малмыжского района	Малмыжский	водоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	1,8	0,9	0,9	
					тыс. руб.	8,5	8,6	8,6	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия воды	м3	500	500	500	
					тыс. руб.	20	20	20	
62.	МУП "Мулинское ЖКХ"	Нагорский	водоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
63.	МУП "Лес"	Немский	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	0,8	-	-	
					тыс. руб.	6,4	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	-	1,8	-	
					тыс. руб.	-	15	-	
				экономия топлива	м3	32	-	-	
					тыс. руб.	19,2	-	-	
			водоснабжение (вода питьевая)	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	3	1,7	-	
					тыс. руб.	23,8	14,7	-	
64.	ООО "Родник", г. Нолинск	Нолинский	водоснабжение	экономия электроэнергии <*>	тыс. кВт	8,03	-	-	
					тыс. руб.	61	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
			водоотведение	экономия электроэнергии <*>	тыс. кВт	8,03	-	-	
					тыс. руб.	61	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
65.	МУП ЖКХ "Песковский коммунальник"	Омутнинский	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	2	-	-	
					тыс. руб.	17	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
			водоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	7,5	-	-	
					тыс. руб.	63	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия воды	тыс. м3	-	3,7	-	
					тыс. руб.	-	1	-	
66.	МУП ЖКХ "Водоканал", г. Омутнинск	Омутнинский	водоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	0,5	0,8	0,8	
					тыс. руб.	4	7	7	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	12,5	14,4	14,4	
					тыс. руб.	100	115	115	
			водоотведение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	2,5	-	-	
					тыс. руб.	20	-	-	
67.	ООО "Тепловик", Слободской район	дер. Стулово, Слободской район	теплоснабжение	экономия электроэнергии <*>	тыс. кВт	0,06	0,06	0,06	
					тыс. руб.	0,4	0,42	0,44	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия топлива (уголь)	т	10	10	10	
					тыс. руб.	45	46	49	
			водоснабжение	экономия электроэнергии	тыс. кВт	4,4	4,4	4,5	
					тыс. руб.	28	30	32	
68.	СПК колхоз им. Ленина	Фаленский	водоснабжение	экономия воды	м3	1040	1040	1040	
					тыс. руб.	44	47	54	
69.	СПК (колхоз) "Вогульский"	Фаленский	водоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	0,12	2	-	
					тыс. руб.	0,9	15	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия воды	м3	2000	2000	-	
					тыс. руб.	41,4	48,4	-	
70.	СХЗАО "Тохтинское"	Орловский	водоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	0,315	0,286	0,260	
					тыс. руб.	2,6	2,6	2,6	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	13,6	12,4	11,3	
					тыс. руб.	112,6	112,6	112,6	
71.	ООО "Орловский водоканал"	Орловский	водоснабжение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	62	62	58	
					тыс. руб.	390	390	370	
			водоотведение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	6	6	6	
					тыс. руб.	40	40	40	
72.	Администрация Гостовского сельского поселения Шабалинского района	Шабалинский	водоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
73.	Администрация Высокораменского сельского поселения	Шабалинский	водоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
74.	МУП "Водоканал", г. Яранск	Яранский	водоснабжение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	70,5	-	-	
					тыс. руб.	470,2	-	-	
				сокращение потерь воды	м3	2500	-	-	
					тыс. руб.	102,5	-	-	
75.	ЗАО "Котельничский мачтопропиточный завод"	Котельничский	водоснабжение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	0,8	0,8	0,8	
					тыс. руб.	4,4	4,4	4,4	
				экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	0,033	0,033	0,033	
					тыс. руб.	0,1	0,1	0,1	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
			водоотведение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	-	-	0,25	
					тыс. руб.	-	-	1,38	
			теплоснабжение	экономия топлива	т	10	20	20	
					тыс. руб.	100	200	200	
76.	МУМП "Лянгасово"	г. Киров	водоснабжение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	2,2	3,2	-	
					тыс. руб.	15,6	23,7	-	
				экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	23,0	-	-	
					тыс. руб.	160,0	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
			водоотведение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	3,3	2,1	-	
					тыс. руб.	23,1	15,1	-	
				экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	28,0	-	-	
					тыс. руб.	194,9	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
77.	АО "Кировские коммунальные системы"	г. Киров	водоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт	393,3	-	-	
					тыс. руб.	1530	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электроэнергии	тыс. кВт	972	-	-	
					тыс. руб.	3950	-	-	
				экономия воды	м3	187000	-	-	
					тыс. руб.	1209	-	-	
			водоотведение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт	408,9	-	-	
					тыс. руб.	1580	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электроэнергии	тыс. кВт	1863	-	-	
					тыс. руб.	9030	-	-	
78.	ООО "Водоснабжение"	г. Киров	водоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	1,4	1,4	5,3	
					тыс. руб.	7,4	7,4	28,9	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	2,7	3,2	5,8	
					тыс. руб.	14,2	16,8	30,5	
79.	ООО "Агентство универсальной информации Лира"	Вятскополянский	водоснабжение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	0,81	1,29	-	
					тыс. руб.	3,4	5,4	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
80.	ООО "Союз"	Слободской	теплоснабжение	экономия тепловой энергии	Гкал	13	13	13	
					тыс. руб.	41,27	41,27	41,27	
				экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	-	-	1,33	
					тыс. руб.	-	-	6,45	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
			водоснабжение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	-	0,5	0,5	
					тыс. руб.	-	2,43	2,43	
81.	ООО "Кристалл"	г. Зуевка	водоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	4,5	4,5	-	
					тыс. руб.	38,6	40,5	-	
			водоотведение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	0,2	0,2	-	
					тыс. руб.	0,940	0,987	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	0,9	0,9	-	
					тыс. руб.	5,643	5,922	-	
82.	ООО "Корпорация "Мегаполис"	Яранский	водоотведение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	4,08	1,68	5,04	
					тыс. руб.	23,3	9,6	28,7	
83.	АО "Нововятский механический завод"	г. Киров	водоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	25,0	-	-	
					тыс. руб.	84,0	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	172,0	-	-	
					тыс. руб.	560,0	-	-	
84.	ОАО "Вяткаагроснаб"	г. Киров	водоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	2,037	2,037	-	
					тыс. руб.	11,2	11,7	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
			водоотведение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	0,353	0,353	-	
					тыс. руб.	1,9	2,02	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
85.	Филиал "КЧХК" АО "ОХК "УРАЛХИМ"	Кирово-Чепецкий	теплоснабжение	экономия электроэнергии <*>	тыс. кВт	241,2	-	-	
					тыс. руб.	682,95	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия топлива	тыс. м3	2,66	-	-	
					тыс. руб.	10,03	-	-	
				экономия тепловой энергии	Гкал	130	-	-	
					тыс. руб.	62,52	-	-	
86.	ООО "УК ЖКХ Водолей"	Верхошижемский	теплоснабжение	экономия тепловой энергии	Гкал	-	26,8	-	
					тыс. руб.	-	80	-	
			водоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	-	-	2	
					тыс. руб.	-	-	10,66	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	1	4,778	-	
					тыс. руб.	5	25	-	
87.	ООО "Краснополянский жилкомхоз"	Вятскополянский	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	0,28	0,35	0,35	
					тыс. руб.	1,65	2,1	2,1	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	-	-	0,93	
					тыс. руб.	-	-	5,6	
				экономия топлива	тыс. м3	8,1	16,3	24,5	
					тыс. руб.	50,1	100,8	151,6	
88.	МКП "Коммунальщик"	Вятскополянский	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	0,96	-	-	
					тыс. руб.	5,2	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
89.	МУП "Водоканал", г. Киров	г. Киров	водоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	40	40	40	
					тыс. руб.	138,4	138	138	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	98,6	39,4	10	
					тыс. руб.	470,5	172,9	40	
90.	АО "Ново-Вятка"	г. Киров	теплоснабжение	экономия топлива (природный газ)	тыс. м3	177,0	-	-	
					тыс. руб.	850,0	-	-	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	362,0	-	-	
					тыс. руб.	1390,0	-	-	
				экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	211,0	-	-	
					тыс. руб.	810,0	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
91.	СПК племзавод "Новый"	Зуевский	водоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	0,009	0,010	-	
					тыс. руб.	0,068	0,073	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	1,5	2,5	-	
					тыс. руб.	11,5	19,8	-	
92.	ООО "Вожгальское домоуправление"	Куменский	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	0,6	0,6	0,6	
					тыс. руб.	2,7	2,7	2,8	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия топлива	т	30	30	30	
					тыс. руб.	140	140	145	
			водоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	1,68	1,68	1,68	
					тыс. руб.	9,3	9,6	10,1	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия воды	м3	1000	1000	1000	
					тыс. руб.	39,75	41,25	42,9	
			водоотведение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	10	10	10	
					тыс. руб.	76	80	83	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
93.	МУП "Топливо"	Малмыжский	водоснабжение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	16	-	-	
					тыс. руб.	115	-	-	
				экономия воды	м3	9600	-	-	
					тыс. руб.	413	-	-	
94.	ООО "Водоканал", пгт Оричи	Оричевский	водоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	0,208	0,208	0,208	
					тыс. руб.	1,5	1,5	1,5	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	12,43	12,43	12,83	
					тыс. руб.	98,6	98,6	23,3101,8	
				экономия воды	м3	600	600	600	
					тыс. руб.	23,3	23,3	23,3	
95.	МУП "ВКХ г. Слободского"	г. Слободской	водоотведение	экономия электроэнергии	тыс. кВт	35,74	-	12,36	
					тыс. руб.	145,5	-	54,5	
			водоснабжение	экономия электроэнергии	тыс. кВт	-	1095	-	
					тыс. руб.	-	82,1	-	
96.	Администрация Михайловского сельского поселения Тужинского района Кировской области	Тужинский	водоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
97.	МУП ЖКХ "Конып"	Кирово-Чепецкий	водоснабжение (вода питьевая)	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	1,5	0,7	-	
					тыс. руб.	9,7	4,7	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	24,6	14	-	
					тыс. руб.	127	118	-	
			водоотведение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	-	17	-	
					тыс. руб.	-	114	-	
98.	ООО "Ремонтно-эксплуатационный центр Цепели"	г. Кирово-Чепецк	передача электрической энергии	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	0,3	0,3	-	
					тыс. руб.	4	4	-	
99.	МУПП ЖКХ "Уют"	ЗАТО Первомайский	водоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	1,5	1,2	-	
					тыс. руб.	10,3	7,9	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
100.	ФГКУ комбинат "Ударник" Росрезерва	Вятскополянский	теплоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия тепловой энергии	Гкал	5	5	-	
			водоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	18	18	-	
					тыс. руб.	18	18	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия воды	тыс. м3	1	1	-	
101.	МКП "Прометей"	Вятскополянский	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	0,96	-	-	
					тыс. руб.	5,2	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
102.	ООО "Стройсервис"	Вятскополянский	теплоснабжение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	1,82	-	-	
					тыс. руб.	11	-	-	
103.	МУП "Сосновское"	Вятскополянский	теплоснабжение	экономия топлива (дрова)	м3	30,0	23,0	43,0	
					тыс. руб.	24,0	20,7	43,0	
104.	ФГБОУ ВО "Вятская государственная сельскохозяйственная академия"	г. Киров	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	6,2	6,2	-	
					тыс. руб.	30	31,5	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия топлива	т	58,5	58,5	-	
					тыс. руб.	248,9	261,4	-	
105.	ООО "Евро-строй"	г. Киров	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт	0,242	0,54	7,393	
					тыс. руб.	1,35	3,03	35,3	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
106.	ООО "Тепло-транс"	с. Березник, Куменский район	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	1,6	1,6	0,7	
					тыс. руб.	13,5	13,9	6,2	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия топлива (дрова)	м3	-	-	85,7	
					тыс. руб.	-	-	112,6	
107.	МУП "Куменские тепловые системы"	Куменский	теплоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия топлива	т	37	30	13	
					тыс. руб.	177,3	147,6	70	
108.	СПК сельскохозяйственная артель - колхоз "Зерновой"	Малмыжский	водоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
109.	ООО "Фламинго"	Немский	теплоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
110.	МБУ ООШ с. Татаурово	Нолинский	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	0,5	0,5	0,5	
					тыс. руб.	4,4	4,4	4,4	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	0,1	0,1	0,1	
					тыс. руб.	0,9	0,9	0,9	
				экономия тепловой энергии	Гкал	3	3	3	
					тыс. руб.	4	4	4	
111.	Оричевское МУПП ЖКХ "Коммунсервис"	Оричевский	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт	0,5	0,5	0,5	
					тыс. руб.	3	3	3	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия тепловой энергии	Гкал	52	52	52	
					тыс. руб.	104	104	104	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт	16,5	-	8,25	
					тыс. руб.	90	-	80	
112.	РПМП "Пижанскагропромэнерго"	Пижанский	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	-	17,04	24,3	
					тыс. руб.	-	33,2	24,11	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	4,4	35,86	4,8	
					тыс. руб.	28,8	42,3	3,79	
				экономия тепловой энергии	Гкал	56,2	59	119	
					тыс. руб.	151,7	159,5	327,5	
				экономия топлива	т	32	20	10	
					тыс. руб.	124,8	84	44,5	
113.	ООО "Советский мясокомбинат"	Советский	теплоснабжение	экономия топлива	т	11	11	11	
					тыс. руб.	110	110	110	
114.	КОГПОБУ "Суводский лесхоз-техникум"	Советский	теплоснабжение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	3	4	2	
					тыс. руб.	19,5	20,3	21,1	
				экономия тепловой энергии	Гкал	5	5	5	
115.	МУП "Теплосервис", Уржумский район	Уржумский	теплоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия тепловой энергии	Гкал	65,9	30,2	22,2	
					тыс. руб.	411,4	188,3	138,5	
116.	ОАО "Уржумский спиртоводочный завод"	Уржумский	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	5	-	-	
					тыс. руб.	19	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия тепловой энергии	Гкал	10	10	10	
					тыс. руб.	16	16	16	
117.	МУП "Вулкан"	Яранский	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	4	6,2	6,2	
					тыс. руб.	27	43	43	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия тепловой энергии	Гкал	31,5	88,1	113,6	
					тыс. руб.	87	244	316	
118.	МКОУ ОШ с. Никулята	Яранский	теплоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
119.	КОГПОБУ "Яранский аграрный техникум"	Яранский	теплоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
120.	ФКУ "Исправительная колония N 1 УФСИН России по Кировской области"	Омутнинский	водоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
121.	МКП ЖКХ "Лытка"	Афанасьевский	теплоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
122.	ПАО "МРСК Центра и Приволжья"	г. Киров	передача электрической энергии	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	16261	15472	15138	
					тыс. руб.	45020	44340	44900	
				экономия тепловой энергии	Гкал	4413,4	4227,7	4227,7	
					тыс. руб.	7640	7610	7910	
				экономия топлива	тыс. м3	16,32	15,9	14,58	
					тыс. руб.	1,13	1,14	1,09	
				экономия моторного топлива	тыс. л	236,13	236,13	236,13	
					тыс. руб.	8210	8660	9140	
123.	ФКУ БМТ и ВС УФСИН России по Кировской области	Кировская область	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	7,3	7,3	-	
					тыс. руб.	36,3	36,3	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	28	-	-	
					тыс. руб.	140	-	-	
				экономия топлива (уголь)	т	257	257	96,6	
					тыс. руб.	471,8	471,8	214,3	
124.	ФКУ "Исправительная колония N 9 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кировской области"	Опаринский	водоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	1,12	-	-	
					тыс. руб.	8,77	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия воды	м3	1,2	-	-	
					тыс. руб.	27,43	-	-	
125.	СПК "Плельский"	Сунский	водоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	3	3	-	
					тыс. руб.	21	21	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия воды	тыс. м3	1	1	-	
					тыс. руб.	7	7	-	
126.	ООО "Радужнинский завод ЖБИ"	г. Киров	теплоснабжение	экономия топлива (природный газ)	тыс. м3	1,35	1,35	1,35	
					тыс. руб.	4	4	4	
				экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	4,84	7,3	-	
					тыс. руб.	20,32	30,5	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
127.	КОГБУЗ "Кировская областная клиническая психиатрическая больница им. академика В.М. Бехтерева"	г. Киров	теплоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
128.	МУП ЖКХ "Сети", поселок Левинцы, Оричевский район	Оричевский	передача электрической энергии	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
129.	ООО "Крона"	Советский	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт	253	0,337	-	
					тыс. руб.	1,77	2,36	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия топлива	м3	657	-	-	
					тыс. руб.	508,8	-	-	
				экономия электроэнергии	тыс. кВт	7,685	-	-	
					тыс. руб.	53,8	-	-	
130.	ООО "Крона"	Советский	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт	253	0,337	-	
					тыс. руб.	1,77	2,36	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия топлива	м3	657	-	-	
					тыс. руб.	508,8	-	-	
				экономия электроэнергии	тыс. кВт	7,685	-	-	
					тыс. руб.	53,8	-	-	
131.	АО "Котельничское хлебоприемное предприятие"	Котельничский	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	1,8	1,8	1,8	
					тыс. руб.	12,6	13,2	13,9	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
132.	ООО "Газпром теплоэнерго Киров"	Куменский	теплоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	256,1	360,2	410,9	
					тыс. руб.	1267,7	1909,1	2330	
				экономия топлива (уголь)	тыс. м3	80,6	80,6	80,6	
					тыс. руб.	602,1	643,4	803	
133.	ООО "Управление недвижимостью и Домами"	г. Киров	теплоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
134.	ОАО "Зуевский Агропромснаб"	Зуевский	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	0,312	0,169	0,084	
					тыс. руб.	2,45	1,37	0,71	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
135.	ООО "Кировавтогаз"	г. Киров	теплоснабжение	экономия топлива (природный газ)	тыс. м3	81,126	172,56	217,98	
					тыс. руб.	503,1	1085,4	1479,7	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	73,551	92,621	103,25	
					тыс. руб.	526,6	682,75	792,1	
	С. Русский Турек	Уржумский	теплоснабжение	экономия топлива (природный газ)	тыс. м3	10,5	14,7	14,7	
					тыс. руб.	65	67,7	70	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	2,7	3,8	3,8	
					тыс. руб.	16	16,85	18	
	Г. Нолинск, с. Швариха, с. Зыково, д. Чащино, п. Медведок, д. Перевоз, с. Кырчаны	Нолинский	теплоснабжение	экономия топлива (природный газ)	тыс. м3	39,4	75,3	86,5	
					тыс. руб.	244,1	485,4	579,7	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	22,831	28,331	30,731	
					тыс. руб.	164,9	212,2	239,1	
	П. Аркуль	Нолинский	теплоснабжение	экономия топлива (природный газ)	тыс. м3	27,026	54,96	75,72	
					тыс. руб.	168	354,4	508	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	47,09	52,46	57,319	
					тыс. руб.	339	392,5	446	
	Пгт Нема, с. Архангельское	Немский	теплоснабжение	экономия топлива (природный газ)	тыс. м3	4,2	27,6	41,06	
					тыс. руб.	26	177,9	322	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	0,29	7,39	10,76	
					тыс. руб.	2,1	56,4	84	
	С. Васильевское	Немский	теплоснабжение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	0,64	0,64	0,64	
					тыс. руб.	4,6	4,8	5	
136.	ООО "Зотик"	г. Киров	теплоснабжение (передача тепловой энергии)	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	0,4	-	-	
					тыс. руб.	2,8	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия тепловой энергии	тыс. кВт.ч	1	1	-	
					тыс. руб.	6,3	6,5	-	
137.	ООО "Леском"	Котельничский	теплоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
138.	ООО "Теплоинвест"	Мурашинский	теплоснабжение	экономия топлива (дрова)	м3	1,7	1,7	1,7	
					тыс. руб.	1	1	1	
				экономия топлива (отходы)	м3	1,3	1,2	1,2	
					тыс. руб.	0,5	0,5	0,5	
139.	Администрация Верховонданского сельского поселения Даровского района Кировской области	Даровской	водоснабжение	удельный расход электроэнергии на м2	кВт/м2	27,7	26,9	26,1	
				удельный расход холодной воды на 1 человека	м3/чел.	3,66	3,55	3,45	
140.	ОАО "Правда"	Санчурский	водоснабжение	экономия электроэнергии	тыс. кВт	4,31	-	-	
					тыс. руб.	29,12	-	-	
				экономия воды	м3	1090	-	-	
					тыс. руб.	28	-	-	
141.	Администрация Ошланского сельского поселения Богородского района Кировской области	Богородский	водоснабжение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	4,2	4,5	-	
					тыс. руб.	12,6	13,5	-	
				экономия воды	м3	0,8	0,9	-	
					тыс. руб.	21,6	25,2	-	
142.	Администрация Корляковского сельского поселения Санчурского района Кировской области	Санчурский	водоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
143.	ООО "Жилстрой-сервис"	Кирово-Чепецкий	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт		0,9	-	
					тыс. руб.		6,2	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электроэнергии	тыс. кВт	5	5	-	
					тыс. руб.	34,4	34,4	-	
144.	АО "Даровское ДЭП-14"	Даровской	водоснабжение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	14	23	44	
					тыс. руб.	75,7	161	325	
				экономия воды	тыс. м3	-	-	1,3	
					тыс. руб.	-	-	47	
			теплоснабжение	экономия топлива (дрова)	м3	18	36	54	
					тыс. руб.	14	27	44	
145.	Администрация Верхошижемского городского поселения Верхошижемского района	Верхошижемский	водоснабжение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	-	-	-	
					тыс. руб.	-	-	-	
				экономия воды	м3	12,51	25,02	37,53	
					тыс. руб.	0,43	0,86	1,29	
146.	Администрация Мякишинского сельского поселения Верхошижемского района	Верхошижемский	водоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	0,18	0,36	0,54	
					тыс. руб.	0,78	1,55	2,33	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	0,0	10,8	16,9	
					тыс. руб.	0,0	46,6	72,9	
147.	ООО "ЖилКомСервис"	Нагорский	водоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт	1,355	-	-	
					тыс. руб.	4,9	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
148.	МУП "Чуваши"	Унинский	теплоснабжение	экономия топлива	м3	35	37	-	
					тыс. руб.	23,1	26,8	-	
				экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	0,38	0,41	-	
					тыс. руб.	3,1	3,6	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
149.	ИП Васильев Геннадий Иванович	Малмыжский	теплоснабжение	экономия топлива	тыс. м3	0,14	0,14	0,14	
					тыс. руб.	0,9	1	1	
				экономия тепловой энергии	Гкал	1	1	1	
					тыс. руб.	2,5	2,5	2,5	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	3,5	3,5	3,5	
					тыс. руб.	30	31,5	33	
150.	ОАО "Вятско-Полянская птицефабрика"	Вятскополянский	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	19	13,5	14	
					тыс. руб.	120	85	85	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
151.	СПК СХА (колхоз) "Красная Талица"	Слободской	водоснабжение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	6,09	4,39	2,7	
					тыс. руб.	36,95	28,94	17,8	
				экономия воды	м3	4410	2452	1,96	
					тыс. руб.	5,55	3,01	2,44	
152.	СХПК (колхоз) "Заозерский"	Санчурский	водоснабжение	экономия электрической энергии	тыс. кВт	0,34	0,08	0,15	
					тыс. руб.	2,5	1,3	6,51	
				экономия воды	м3	0,22	0,066	0,26	
					тыс. руб.	5,3	3,18	6,36	
153.	АО "Прогресс", с. Ильинск	Советский	водоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
154.	ОАО "Малмыжский завод по ремонту дизельных двигателей"	Малмыжский	водоснабжение	экономия электроэнергии	тыс. кВт	1,5	-	2,5	
					тыс. руб.	8,5	-	14,2	
			водоотведение	экономия электроэнергии	тыс. кВт	1	-	2	
					тыс. руб.	5,7	-	11,3	
155.	ООО "ВКБ-Сервис"	Куменский	водоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
			теплоснабжение	экономия тепловой энергии	Гкал	14,6	-	-	
					тыс. руб.	42,8	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
156.	ИП Кашатских Роман Алексеевич	г. Киров	водоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
157.	КОГКУСО "Подосиновский психоневрологический интернат"	Подосиновский	теплоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
158.	ООО "Советская агрофирма"	Советский	водоснабжение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	0,13	0,13	0,13	
					тыс. руб.	0,7	0,7	0,7	
159.	АО "Русь"	Советский	водоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
160.	Администрация Талицкого сельского поселения Фаленского района	Фаленский	водоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
161.	ООО "Строй-Сервис"	Уржумский	водоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт	0,07	0,07	-	
					тыс. руб.	0,4	0,4	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
162.	ОАО "имени Кирова"	Фаленский	водоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	0,006	0,006	-	
					тыс. руб.	0,042	0,042	0,033	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	5,08	5,08	-	
					тыс. руб.	35,6	35,6	-	
163.	МУП ЖКХ Адышевского сельского поселения Оричевского района Кировской области "Адышево"	Оричевский	теплоснабжение	экономия тепловой энергии	Гкал	27,7	27,7	27,7	
					тыс. руб.	80	80	80	
164.	ООО "Коммунальная энергетика"	г. Киров	теплоснабжение	экономия тепловой энергии	Гкал	83,62	-	-	
					тыс. руб.	102	-	-	
				экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	7,94	-	-	
					тыс. руб.	25	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
165.	<...> ФБУ - войсковая часть 70855	г. Москва (п. Мирный)	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	82,9	82,9	82,9	
					тыс. руб.	326,6	340	353	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия топлива	тыс. м3	8,1	8,1	8,1	
					тыс. руб.	45,4	47,3	49,2	
			водоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	27,6	27,6	27,6	
					тыс. руб.	108,7	113	117,6	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
166.	Горьковская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" Кировский территориальный участок	г. Киров	теплоснабжение	экономия топлива (мазут)	т	6	6	6	
					тыс. руб.	55,8	55,8	55,8	
				экономия топлива (уголь)	т	3,6	3,6	3,6	
					тыс. руб.	4,9	4,9	4,9	
167.	ООО ЖКХ "Юбилейный"	Оричевский	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	0,75	0,882	-	
					тыс. руб.	5,6	6,6	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия тепловой энергии	Гкал	12	12	13	
					тыс. руб.	21,1	23	25	
			водоснабжение (транспортировка)	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	1,8	1,2	1,2	
					тыс. руб.	7,56	8,32	9,14	
			водоотведение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	2,026	2,383	-	
					тыс. руб.	15,1	17,7	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
168.	ООО ЖКХ "Коршикское"	Оричевский	теплоснабжение	экономия тепловой энергии	Гкал	17,5	17,5	13	
					тыс. руб.	32,2	35	37,8	
			водоснабжение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	0,92	0,92	0,92	
					тыс. руб.	7,04	7,74	8,44	
169.	ООО "Надежда-хлеб НА"	Уржумский	водоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
170.	СПК колхоз "Русь"	Верхошижемский	водоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт	0,139	0,139	0,139	
					тыс. руб.	0,72	0,72	0,72	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электроэнергии	тыс. кВт	-	10,213	20,425	
					тыс. руб.	-	52,8	105,6	
171.	ЗАО "Промуправление"	г. Киров	передача тепловой энергии	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт	6,57	-	-	
					тыс. руб.	27	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия тепловой энергии	Гкал	52,4	-	-	
					тыс. руб.	43	-	-	
172.	ООО "Региональная сетевая компания"	г. Киров	передача электрической энергии	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	9,6	-	-	
					тыс. руб.	24,8	-	-	
173.	Администрация Пачинского сельского поселения Тужинского района Кировской области	Тужинский	водоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
174.	МУП "Пижанская автоколонна"	Пижанский	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	1,32	-	-	
					тыс. руб.	6,46	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия топлива (уголь)	Гкал	24	-	-	
					тыс. руб.	100,8	-	-	
175.	КОГБУСО "Климковский ПНИ"	Белохолуницкий	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт	0,21	0,21	0,21	
					тыс. руб.	1,23	1,27	1,3	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
176.	ООО "СХП "Косино"	Зуевский	водоснабжение	экономия электроэнергии	тыс. кВт	0,42	0,42	0,42	
					тыс. руб.	3,2	3,2	3,2	
				экономия электроэнергии	тыс. кВт	-	2,3	2,3	
					тыс. руб.	-	17,5	17,5	
177.	Кировский филиал ПАО "Ростелеком"	г. Киров	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	27,6	-	-	
					тыс. руб.	137,9	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	1,77	-	-	
					тыс. руб.	12,1	-	-	
				экономия топлива (дрова)	м3	11,27	-	-	
					тыс. руб.	9,5	-	-	
178.	МУП "Коммунсервис" пгт Лебяжье	Лебяжский	теплоснабжение	экономия электроэнергии	тыс. кВт	1	1	1	
					тыс. руб.	8,32	9,14	10,06	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электроэнергии	тыс. кВт	1	1	1	
					тыс. руб.	8,32	9,14	10,06	
				экономия топлива (опил)	м3	45	45	45	
					тыс. руб.	17,5	18	18,5	
179.	МУП "Газстрой"	Малмыжский	теплоснабжение	экономия тепловой энергии	Гкал	-	-	14,55	
					тыс. руб.	-	-	57,5	
			водоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	0,28	0,42	0,58	
					тыс. руб.	1,7	1,8	1,9	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
180.	ООО "Коммунальщик"	г. Киров	водоснабжение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	100	100	100	
					тыс. руб.	380	395	411	
181.	ООО "Варман"	Унинский	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	0,117	0,233	0,350	
					тыс. руб.	0,878	1,755	2,633	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
182.	ОАО "Кировский завод по производству газосиликатных блоков "Кировгазосиликат"	г. Киров	водоотведение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	2,8	-	-	
					тыс. руб.	19,6	-	-	
183.	ИП Чирков А.В.	Унинский	теплоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
184.	ООО "Теплосеть"	г. Советск	передача тепловой энергии	экономия тепловой энергии	Гкал	4,2	0,3	2,4	
185.	УФПС Кировской области - филиал ФГУП "Почта России"	г. Киров		
	Даровской почтамт	Даровской	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	2,13	2,513	2,965	
					тыс. руб.	12,78	15,08	17,8	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
	Кирово-Чепецкий почтамт	Кирово-Чепецкий	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	2,176	2,567	3,029	
					тыс. руб.	13,05	16,7	19,7	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
	Нолинский почтамт	Нолинский	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	4,95	5,84	6,8	
					тыс. руб.	29,2	34,45	40,36	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
	Слободской почтамт	Слободской	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	3,675	4,336	5,116	
					тыс. руб.	23,5	27,7	38,9	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
	Яранский почтамт	Яранский	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	4,5	5,31	6,265	
					тыс. руб.	27	31,8	37,6	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	-	-	1,25	
					тыс. руб.	-	-	6,9	
186.	ООО "Хлынов"	г. Киров	передача тепловой энергии	экономия тепловой энергии	Гкал	1,91	1,91	1,91	
					тыс. руб.	1,89	1,95	2	
187.	КОГПОАУ Техникум промышленности и народных промыслов г. Советска	Советский	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	4,0	2,4	0,9	
					тыс. руб.	25,1	15,2	6,1	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
188.	ООО "Вахруши-Юфть"	Слободской	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	0,973	-	-	
					тыс. руб.	3,9	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия топлива (природный газ)	тыс. м3	1,7	2,59	2,59	
					тыс. руб.	9,25	14,1	14,1	
189.	Сельскохозяйственная артель - колхоз "Восход"	Нолинск	водоснабжение	экономия воды	тыс. м3	0,02	-	-	
					тыс. руб.	0,34	-	-	
190.	МУП "Даровское автотранспортное предприятие"	Даровской	теплоснабжение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	0,3	-	-	
					тыс. руб.	2,1	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
191.	ООО "Рассвет"	Уржумский	водоснабжение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	-	-	6,9	
					тыс. руб.	-	-	47,7	
				экономия воды	м3	398	398	398	
					тыс. руб.	9,1	9,1	9,1	
192.	ООО "Теплоэнерго"	г. Киров	теплоснабжение	экономия тепловой энергии	Гкал	-	94,2	94,2	
					тыс. руб.	-	167,6	167,6	
193.	ООО "Водоканал", г. Вятские Поляны	Вятскополянский	водоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	9,81	-	-	
					тыс. руб.	41,1	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия тепловой энергии	Гкал	-	8,7	-	
					тыс. руб.	-	11,31	-	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	71,5	105,4	2,3	
					тыс. руб.	300	441,9	9,46	
194.	СПК "Угор"	Верхошижемский	водоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	-	0,2	0,3	
					тыс. руб.	-	0,7	1,5	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
195.	ООО "Биоканал", г. Уржум	Уржумский	водоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	3,3	3,3	3,3	
					тыс. руб.	20,0	20,8	21,6	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
196.	ООО "Родник", г. Уржум	Уржумский	водоснабжение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	2,0	2,5	1,5	
					тыс. руб.	20,0	25,0	15,0	
197.	МУП "Животновод"	Верхнекамский	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	-	0,4	0,4	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
198.	Администрация Лудянского сельского поселения Нолинского района	Нолинский	водоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
199.	ООО "Вятэнергосервис"	г. Киров	передача электрической энергии	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	11,1	-	-	
					тыс. руб.	33,2	-	-	
200.	Администрация Ныровского сельского поселения Тужинского района	Тужинский	водоснабжение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	1,2	-	-	
					тыс. руб.	8,4	-	-	
201.	ООО "Тепловик", п. Демьяново	Подосиновский	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт	3,42	-	-	
					тыс. руб.	24	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
202.	ООО "Система ЮГ"	Шабалинский	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт	3	-	-	
					тыс. руб.	25,5	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия тепловой энергии	Гкал	12	-	-	
					тыс. руб.	38	-	-	
				экономия электроэнергии	тыс. кВт	4,57	-	-	
					тыс. руб.	38,4	-	-	
				экономия топлива (дрова)	м3	93,8	-	-	
					тыс. руб.	85,9	-	-	
203.	ИП Поп Н.Н.	Зуевский	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	0,4	-	-	
					тыс. руб.	3,4	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
204.	ООО "Энергосервис"	Опаринский район	теплоснабжение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	394,2	-	-	
					тыс. руб.	1588	-	-	
				экономия тепловой энергии	Гкал	207	-	-	
					тыс. руб.	541,1	-	-	
205.	ИП Вольхин А.Н.	Афанасьевский	теплоснабжение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	0,23	0,27	0,27	
					тыс. руб.	1,96	2,5	2,64	
				экономия топлива (дрова)	м3	-	1,1	1,65	
					тыс. руб.	-	0,54	0,83	
206.	ИП Харин И.Н.	Афанасьевский	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	0,153	0,153	0,000	
					тыс. руб.	1,278	1,397	0,000	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия топлива	м3/чел.	-	1,260	1,260	
					тыс. руб.	-	0,6	0,6	
207.	ООО "Гейзер"	Верхошижемский	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт	1,405	1,405	1,405	
					тыс. руб.	10,97	10,97	10,97	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия тепловой энергии	Гкал	-	11,546	33,194	
					тыс. руб.	-	27,13	77,999	
208.	ООО "Станция биологической очистки-плюс"	Белохолуницкий	водоотведение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	3,6	-	4	
					тыс. руб.	15,8	-	19,2	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия топлива	м3	-	20	-	
					тыс. руб.	-	16,8	-	
209.	ООО "Жилищно-Строительная Компания"	Даровской	теплоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
210.	МУП ЖКХ "Орловское"	Орловский	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт	0,07	-	-	
					тыс. руб.	0,4	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия тепловой энергии	Гкал	11,18	-	-	
					тыс. руб.	17,4	-	-	
			водоснабжение	экономия электроэнергии	тыс. кВт	0,325	-	-	
					тыс. руб.	1,89	-	-	
211.	ООО "Лальский коммунальный сервис"	Верхнекамский	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	0,9	0,9	0,9	
					тыс. руб.	5,4	5,8	6	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия тепловой энергии	Гкал	20	20	20	
					тыс. руб.	40	45	50	
				экономия топлива	т	20	20	20	
					тыс. руб.	10	10	15	
			водоснабжение (вода питьевая)	экономия воды	м3	250	250	250	
					тыс. руб.	7	7	7,5	
				экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	0,9	0,9	0,9	
					тыс. руб.	5,4	5,8	6	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
212.	ООО "ЖКХ", г. Советск	г. Советск	водоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	-	1,3	-	
					тыс. руб.	-	10,0	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	5,0	2,7	-	
					тыс. руб.	36,0	21,0	-	
			водоотведение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	1,4	-	1,3	
					тыс. руб.	10,0	-	10,0	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	-	-	2,6	
					тыс. руб.	-	-	20,0	
213.	ООО "ТеплоЭнергоСервис"	Зуевский	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	0,15	0,15	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	0,3	0,3	-	
214.	ИП Габдуллин Н.А.	Малмыжский	теплоснабжение	экономия тепловой энергии	Гкал	35	35	40	
					тыс. руб.	35	35	40	
215.	Администрация муниципального образования Шварихинское сельское поселение	Нолинский	водоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	2,4	-	-	
					тыс. руб.	19,6	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
216.	Администрация муниципального образования Кырчанское сельское поселение Нолинского района	Нолинский	водоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
217.	МКУ администрация Лажского сельского поселения Лебяжского района	Лебяжский	водоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
218.	ООО "Тепло"	Куменский	теплоснабжение	экономия топлива	т	23,3	23,3	23,3	
					тыс. руб.	101,6	101,6	101,6	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	1,5	18	-	
					тыс. руб.	4,04	48	-	
219.	Администрация Черновского сельского поселения Шабалинского района	Шабалинский	водоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
220.	Администрация МО Шембетское сельское поселение Арбажского района	Арбажский	водоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	0,1	0,1	-	
					тыс. руб.	1	1	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия воды	м3	0,15	0,15	-	
					тыс. руб.	2,7	2,7	-	
221.	Администрация Верхосунского сельского поселения Фаленского района	Фаленский	водоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
222.	КОГБУСО "Рублевский психоневрологический интернат"	г. Киров	теплоснабжение	экономия топлива	тыс. м3	60,32	74,3	-	
					тыс. руб.	53,43	65,82	-	
223.	Администрация Сезеневского сельского поселения Зуевского района	Зуевский район	водоснабжение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	1,6	1,2	-	
					тыс. руб.	10	7,2	-	
224.	Администрация Чепецкого сельского поселения Зуевского района	Зуевский район	водоснабжение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	1,6	1,2	-	
					тыс. руб.	10	7,2	-	
225.	ООО "Региональная сеть"	г. Киров	передача электрической энергии	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	297	297	297	
					тыс. руб.	758,9	787,1	828,7	
226.	ООО "Шабалинское ЖКХ"	Шабалинский	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт	2	2	2	
					тыс. руб.	16	17	18	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия тепловой энергии	Гкал	10	10	10	
					тыс. руб.	29	31	33	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт	3,2	3,2	4,2	
					тыс. руб.	25,6	27,2	37,8	
				экономия топлива (дрова)	м3	53,8	35,7	74	
					тыс. руб.	49,8	36,1	80,5	
			водоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт	0,5	0,5	0,5	
					тыс. руб.	4	4,3	4,5	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт	2	2	3	
					тыс. руб.	16	17	27	
				экономия воды	м3	1000	1000	1000	
					тыс. руб.	24	26	28	
			водоотведение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт	0,2	0,2	0,2	
					тыс. руб.	1,6	1,7	1,8	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт	1	1	1	
					тыс. руб.	8	8,5	9	
227.	МУП "Родник", Орловский район	Орловский	водоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт	0,01	0,012	0,012	
					тыс. руб.	0,060	0,08	0,09	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия воды	м3	7,55	8	8	
					тыс. руб.	0,64	0,68	0,68	
228.	ООО "СТЭКС"	Оричевский	теплоснабжение	экономия тепловой энергии	Гкал	640,0	0,0	0,0	
					тыс. руб.	1576,0	0,0	0,0	
229.	ООО "Санаторий "Лесная Новь" имени Ю.Ф. Янтарева"	Куменский	теплоснабжение	экономия топлива	т	44,3	-	-	
					тыс. руб.	174,1	-	-	
230.	Администрация МО Красноярское сельское поселение Нолинского района	Нолинский	водоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
231.	ООО "Зуевский механический завод"	Зуевский	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт	10,4	10,4	-	
					тыс. руб.	85,8	88,4	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
232.	МУП ЖКХ п. Речной	Куменский	теплоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
233.	Администрация Кордяжского сельского поселения	Зуевский	водоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
234.	ООО "ВодСнабМонтаж"	Верхошижемский	водоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт	0,408	0,408	0,408	
					тыс. руб.	3,04	3,04	3,04	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт	-	0,09	0,18	
					тыс. руб.	-	0,67	2,01	
235.	Администрация Вихаревского сельского поселения Кильмезского района	Кильмезский	водоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
236.	ООО "Водоканал плюс", пгт Мирный	Оричевский	водоснабжение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	5,43	5,43	5,43	
					тыс. руб.	43,4	43,4	43,4	
				экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	0,208	0,208	0,208	
					тыс. руб.	1,5	1,5	1,5	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
237.	ИП Головин А.Н.	Верхошижемский	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт	0,741	0,741	0,741	
					тыс. руб.	6,054	6,054	6,054	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия тепловой энергии	Гкал	-	0,833	2,083	
					тыс. руб.	-	3,506	8,766	
238.	ООО "Приор"	Малмыжский	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	1,16	1,3	-	
					тыс. руб.	7,5	8,7	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия топлива	тыс. м3	2,5	1,7	2	
					тыс. руб.	13,7	9,3	13,7	
239.	КОГАУСО "Каринский психоневрологический интернат"	Слободской	теплоснабжение	экономия топлива	т	0,0	0,0	0,0	
					тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
				экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	9,2	9,2	-	
					тыс. руб.	77,3	81,9	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
240.	ОАО "Кировский ордена Отечественной войны 1 степени комбинат искусственных кож"	г. Киров	поставка технической воды	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	2,8	2,8	-	
					тыс. руб.	5,0	5,0	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
241.	СПК "Соколовка"	Зуевский	водоснабжение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	9,64	9,36	9	
					тыс. руб.	70,3	65,5	63	
242.	ФГКУ "11 отряд Федеральной противопожарной службы по Кировской области"	г. Слободской	теплоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
243.	ОАО "Советские коммунальные системы"	Советский	теплоснабжение	экономия топлива (уголь)	т	-	-	101,3	
					тыс. руб.	-	-	266,6	
				экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	1,11	0,92	-	
					тыс. руб.	17,8	17,8	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
244.	КОГБУЗ "Областной клинический противотуберкулезный диспансер"	г. Киров	теплоснабжение	экономия топлива	т	12,0	-	-	
					тыс. руб.	205,9	-	-	
				экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	0,6	-	-	
					тыс. руб.	4,2	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
245.	ООО "РРСК"	г. Киров	передача электрической энергии	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	4,5432	4,8979	-	
					тыс. руб.	11,1516	12,5146	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
246.	КОГБУСО "Советский психоневрологический интернат"	Советский	теплоснабжение	экономия топлива	т.у.т.	20,4	2	2,2	
					тыс. руб.	63,4	6	6,9	
				экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	31,5	26,1	8	
					тыс. руб.	125,2	104,4	122,2	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
247.	ООО "ЖКХ УЮТ"	Кирово-Чепецкий	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	1,5	1,2	-	
					тыс. руб.	10,3	7,9	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
248.	Администрация Октябрьского сельского поселения Зуевского района Кировской области	Зуевский	водоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
249.	ООО "Молот-Оружие"	Вятскополянский	передача электрической энергии	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	50,0	50,0	22,0	
					тыс. руб.	215,5	161,6	53,9	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
250.	ООО "Вятская сетевая компания"	г. Киров	передача электрической энергии	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	35,121	-	-	
					тыс. руб.	114,1	-	-	
251.	КОГБУЗ "Лебяжская ЦРБ"	Лебяжский		доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
252.	ООО "Водоотведение"	Вятскополянский	водоотведение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	0,79	0,79	0,8	
					тыс. руб.	6,48	6,48	6,5	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	123,6	184,4	200,72	
					тыс. руб.	546	848,1	960,8	
253.	МУП "Юрьянская МТС"	Юрьянский	теплоснабжение	экономия тепловой энергии	Гкал	35	35	-	
					тыс. руб.	100	100	-	
254.	ООО "Кирсинская теплоснабжающая компания"	Верхнекамский	теплоснабжение	экономия тепловой энергии	Гкал	103,0	103,0	103,0	
					тыс. руб.	253,8	253,8	253,8	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
			водоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
			водоотведение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
255.	ООО "Велес"	Белохолуницкий	водоснабжение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	-	8	8	
					тыс. руб.	-	64	64	
				экономия воды	м3	-	25	20	
					тыс. руб.	-	0,5	0,6	
			теплоснабжение	экономия тепловой энергии	Гкал	-	-	8	
					тыс. руб.	-	-	24	
256.	ООО "Лесстройкомплект"	Орловский, г. Орлов	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт	7,68	16,12	3,84	
					тыс. руб.	40,5	101,12	27	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия топлива (торф)	т	1,62	4	2,22	
					тыс. руб.	1,7	4,3	2,4	
				экономия топлива (дрова)	м3	17,7	43	23,7	
					тыс. руб.	18,8	45,8	25,2	
257.	ООО "Матрица"	г. Киров	теплоснабжение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	2,1	2,1	4,2	
					тыс. руб.	15,1	15,7	32,8	
				экономия топлива (природный газ)	тыс. м3	18,8	18,8	37,6	
					тыс. руб.	116,6	121,2	252,2	
258.	ИП Золотарев В.М.	Верхошижемский	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт	0,688	0,688	0,688	
					тыс. руб.	5,618	5,618	5,618	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия тепловой энергии	Гкал	-	1,65	4,125	
					тыс. руб.	-	6,059	15,147	
259.	ООО "Фаленский водоканал"	Фаленский	водоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. руб.	35,0	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
260.	Администрация Соколовского сельского поселения Зуевского района	Зуевский	водоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
261.	Администрация Медведского сельского поселения	Нолинский	водоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
262.	Администрация Комсомольского сельского поселения	Котельничский	водоснабжение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	1,4	1,4	1,4	
					тыс. руб.	9,1	9,5	10,0	
				экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	1,4	1,4	1,4	
					тыс. руб.	9,1	9,5	10,0	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
263.	ООО "Комфорт"	г. Киров	водоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт	0,12	-	-	
					тыс. руб.	0,79	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
			водоотведение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт	0,12	-	-	
					тыс. руб.	0,79	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
264.	ООО "Возрождение"	Яранский	теплоснабжение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	8	-	-	
					тыс. руб.	41	-	-	
				экономия тепловой энергии	Гкал	90	70	45	
					тыс. руб.	190,8	160,3	111,6	
265.	ИП Заболотских А.В.	Малмыжский	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	1,5	1,5	1,5	
					тыс. руб.	12,3	12,7	13,2	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия топлива	тыс. м3	-	-	3,1	
					тыс. руб.	-	-	21,1	
266.	МКУ администрация Немского сельского поселения	Немский	водоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
267.	ООО "ТЕПЛОКОМ"	г. Киров	теплоснабжение	экономия топлива	м3	73,0	-	-	
					тыс. руб.	80,0	-	-	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	5,5	-	-	
					тыс. руб.	31,1	-	-	
				экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	2,5	-	-	
					тыс. руб.	11,0	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
268.	Администрация Кикнурского сельского поселения	Кикнурский	водоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
269.	МУП "Мурыгинское жилищно-коммунальное хозяйство"	Юрьянский	водоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт	2,1	2,1	2,1	
					тыс. руб.	16,2	16,2	16,2	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия воды	м3	300	300	300	
					тыс. руб.	25,4	25,4	25,4	
270.	МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства пос. Вазюк"	Опаринский	теплоснабжение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	1	1	1	
					тыс. руб.	7,7	7,7	7,7	
				экономия тепловой энергии	Гкал	1	1	1	
					тыс. руб.	3,3	3,3	3,3	
				экономия топлива (дрова)	Гкал	10	10	10	
					тыс. руб.	7,5	7,5	7,5	
271.	ООО "Торговый центр "Новый"	г. Киров	передача тепловой энергии	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	1,109	1,663	-	
					тыс. руб.	6	8	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия тепловой энергии	Гкал	5,03	5,03	-	
					тыс. руб.	9,3	9,3	-	
272.	ООО "Макарье ЖКХ"	Котельничский	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	0,2	0,1	-	
					тыс. руб.	1,4	0,7	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
			водоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	0,2	0,1	-	
					тыс. руб.	1,4	0,7	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	2,47	2,47	-	
					тыс. руб.	17,3	17,3	-	
			водоотведение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	0,03	0,02	-	
					тыс. руб.	0,21	0,14	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
273.	ООО ТСО "Зиновы"	г. Киров	теплоснабжение	экономия топлива (природный газ)	тыс. м3	55,5	-	-	
					тыс. руб.	333,0	-	-	
274.	ООО "ДЕПОВСКАЯ"	г. Киров	теплоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
275.	ООО "Пиллар"	Юрьянский	теплоснабжение	экономия топлива (природный газ)	тыс. м3	0,5	-	-	
					тыс. руб.	3,3	-	-	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	0,14	-	-	
					тыс. руб.	0,9	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
276.	ООО "Управляющая компания "Комфорт-Плюс"	Опаринский	передача тепловой энергии	экономия тепловой энергии	Гкал	80	-	-	
					тыс. руб.	220	-	-	
			водоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	14,2	-	-	
					тыс. руб.	50	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
277.	Администрация муниципального образования Греховское сельское поселение Советского района Кировской области	Советский	теплоснабжение	удельный расход топлива на выработку	т.у.т./Гкал	0,13	0,13	-	
278.	Администрация муниципального образования Родыгинское сельское поселение Советского района Кировской области	Советский	водоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
279.	Администрация муниципального образования Кичминское сельское поселение Советского района Кировской области	Советский	водоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
280.	Администрация муниципального образования Колянурское сельское поселение Советского района Кировской области	Советский	водоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
281.	Администрация муниципального образования Ильинское сельское поселение Советского района Кировской области	Советский	водоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
282.	Администрация муниципального образования Лесниковское сельское поселение Советского района Кировской области	Советский	водоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
283.	ООО "Теплогенерирующее предприятие N 3"	г. Киров	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт	0,0688	0,155	0,155	
					тыс. руб.	0,38	0,86	0,86	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
284.	МУП "Маромицкое коммунальное хозяйство"	Опаринский	теплоснабжение	экономия тепловой энергии	тыс. руб.	30	30	30	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия воды	тыс. руб.	76	30	30	
285.	ООО "Торговый дом "Митино"	Слободской	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	8,1	8,1	8,1	
					тыс. руб.	37,6	37,6	37,6	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия воды	м3	15	15	15	
					тыс. руб.	7,5	7,5	7,5	
286.	Администрация Свечинского сельского поселения Свечинского района	Свечинский	теплоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
287.	ООО "АЛЕКС"	Котельничский	теплоснабжение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	17,8	16,7	-	
					тыс. руб.	142,4	137,6	-	
			водоснабжение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	-	2,8	-	
					тыс. руб.	-	23	-	
288.	Администрация Карпушинского сельского поселения Котельничского района	Котельничский	водоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
289.	ООО "Теплосервисная Компания"	Подосиновский	теплоснабжение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	1,0	1,0	1,0	
					тыс. руб.	3,0	3,0	3,0	
				экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	5,0	5,0	5,0	
					тыс. руб.	30,0	30,0	30,0	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
290.	МБУК "Районный Дом народного творчества" Яранского района	Яранский	теплоснабжение	экономия топлива	т	0,348	-	-	
					тыс. руб.	1,1	-	-	
				экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	0,011	-	-	
					тыс. руб.	0,070	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
291.	ООО "Теплоснабжение"	г. Киров	теплоснабжение	экономия электроэнергии	тыс. кВт	2,3	5,17	5,17	
					тыс. руб.	11,84	26,62	26,62	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электроэнергии	тыс. кВт	-	-	7,26	
					тыс. руб.	-	-	34,27	
292.	ООО "СХП Чепецкие теплицы"	Кирово-Чепецкий	передача тепловой энергии	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
293.	ООО "Премьер"	Верхнекамский	водоснабжение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	14,71	-	-	
					тыс. руб.	53,692	-	-	
				экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	1,6	-	-	
					тыс. руб.	5,8	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
294.	СПК - колхоз "Приволье"	Шабалинский	водоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт	0,05	0,05	0,05	
					тыс. руб.	0,4	0,5	0,5	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт	0,3	0,3	0,4	
					тыс. руб.	2	2,7	3,9	
				экономия воды	м3	200	300	400	
					тыс. руб.	13	18	25	
295.	МУП "Коммунтранссервис"	Санчурский	теплоснабжение	экономия топлива	м3	28,0	-	-	
					тыс. руб.	20,7	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
296.	ООО "Теплострой"	Белохолуницкий	теплоснабжение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	20,8	-	-	
					тыс. руб.	143,5	-	-	
				экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	0,3	-	-	
					тыс. руб.	2,3	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду значение
"70,28", а не "7028".	
	
297.	ООО "Новое энергетическое предприятие"	г. Киров	передача электрической энергии	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	68,78	7028	71,1	
					тыс. руб.	159,569	163,752	165,663	
			передача тепловой энергии	экономия тепловой энергии	Гкал	383,08	412,73	458,13	
					тыс. руб.	333,33	373,49	414,58	
298.	ООО "СтройЖилКомплект"	г. Киров	теплоснабжение	экономия топлива (природный газ)	тыс. куб. м	143,6	-	-	
					тыс. руб.	882,0	-	-	
			водоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	3,6	-	-	
					тыс. руб.	14,0	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
			водоотведение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	1,8	-	-	
					тыс. руб.	7,0	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
299.	Администрация Чистопольского сельского поселения Котельничского района Кировской области	Котельничский	водоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
300.	Администрация Пищальского сельского поселения Оричевского района Кировской области	Оричевский	водоснабжение	экономия воды	м3	95	105	115,5	
					тыс. руб.	4,9	5,39	5,93	
301.	ИП Мартынов Николай Алексеевич	Куменский	теплоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
302.	Администрация МО Сорвижское сельское поселение Арбажского района	Арбажский	водоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт	2	-	-	
					тыс. руб.	14	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия воды	м3	200	200	-	
					тыс. руб.	10,2	10,2	-	
303.	ООО "Надежда"	г. Киров	водоснабжение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	24,8	22,4	-	
					тыс. руб.	168,9	152,6	-	
				экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	-	-	-	
					тыс. руб.	-	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
304.	КОГОБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Детский дом-школа с. Великорецкое Юрьянского района"	Юрьянский	теплоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
305.	КОГКУСО "Малмыжский психоневрологический интернат"	Малмыжский	водоснабжение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	0,125	0,125	-	
					тыс. руб.	0,875	0,91	-	
306.	ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства имени профессора Б.М. Житкова"	г. Киров	теплоснабжение	экономия тепловой энергии	Гкал	0,4	0,4	0,4	
					тыс. руб.	0,7	0,8	0,9	
				экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	0,1	-	-	
					тыс. руб.	0,7	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
307.	МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства п. Речной"	Опаринский	теплоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
308.	Кировское областное государственное автономное учреждение социального обслуживания "Русско-Турекский психоневрологический интернат"	Уржумский	теплоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
309.	ООО "Вятский фанерный комбинат"	г. Киров	теплоснабжение	экономия топлива	м3	2,0	-	-	
					тыс. руб.	170,0	-	-	
				экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт	10,0	-	-	
					тыс. руб.	30,0	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
310.	МКУК "Пижанская централизованная клубная система"	Пижанский	теплоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
311.	МОУ средняя общеобразовательная школа пгт Свеча Свечинского района Кировской области	Свечинский	теплоснабжение	экономия топлива	м3	60,0	-	-	
					тыс. руб.	48,6	-	-	
				экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	0,3	-	-	
					тыс. руб.	1,8	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
312.	ООО "Теплогенерирующая компания"	г. Киров	теплоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
313.	ООО "ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"	г. Киров	передача и распределение электрической энергии	изменение величин потерь электрической энергии (мощности) при передаче	тыс. кВт.ч	10,645	10,586	9,274	
					тыс. руб.	27,2	30,4	27,3	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	0,379	0,569	0,569	
					тыс. руб.	1,4	2,1	2,1	
314.	Администрация МО Аркульское городское поселение Нолинского района Кировской области	Нолинский	водоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
315.	ООО "Промсервис"	г. Кирово-Чепецк	теплоснабжение	экономия топлива	м3	9,7	-	-	
					тыс. руб.	77,8	-	-	
				экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	0,3	-	-	
					тыс. руб.	0,8	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
316.	ООО "Вятка-Промприбор"	г. Киров	теплоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
317.	МУ администрация Шурминского сельского поселения Уржумского района Кировской области	Уржумский	водоснабжение	экономия воды	тыс. м3	0,35	0,35	-	
318.	ООО "Теплосервис"	г. Киров	теплоснабжение	экономия тепловой энергии	Гкал	6,15	6,15	-	
					тыс. руб.	25	25	-	
				экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	1,109	1,663	-	
					тыс. руб.	6	8	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
319.	ООО "ЛИКС"	г. Киров	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	-	0,48	-	
					тыс. руб.	-	2,3	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	16,8	-	0,63	
					тыс. руб.	79,1	-	4,9	
320.	МУП ЖКХ "Подгорцы"	Юрьянский	теплоснабжение	экономия топлива	тыс. руб.	15	40	-	
321.	ООО "Зеленый Мир"	г. Слободской	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	0,32	0,32	-	
					тыс. руб.	2	2,1	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
322.	Администрация Светловского сельского поселения Котельничского района Кировской области	Котельничский	водоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
323.	ООО "Фордзон"	Яранский	передача тепловой энергии	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
324.	ООО УК "Азбука быта"	г. Киров	теплоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
325.	ООО "КС-СЕРВИС"	г. Киров	водоотведение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	59,6	114	-	
					тыс. руб.	316,7	627	-	
326.	ООО "ССК-ТУР"	г. Киров	водоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
			передача тепловой энергии	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
			водоотведение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
327.	Администрация МО Лошкаринское сельское поселение Советского района Кировской области	Советский	водоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
328.	ООО "Жилкомсервис"	Нагорский	водоснабжение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	1,035	-	-	
					тыс. руб.	3,5	-	-	
				экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	0,32	-	-	
					тыс. руб.	1,4	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
329.	ООО "Энергосфера"	г. Киров	передача электрической энергии	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	0,1	0,1	-	
					тыс. руб.	0,29	0,3	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	10	10	-	
					тыс. руб.	29	30,16	-	
330.	ООО "Региональная энерго-сетевая компания"	Омутнинский	передача электрической энергии	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	29,5	29,5	29,5	
					тыс. руб.	85,3	88,7	92,3	
331.	ООО "Коммунальные системы"	Юрьянский	водоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	0,286	-	-	
					тыс. руб.	1,6	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
			водоотведение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	1,013	-	-	
					тыс. руб.	5,6	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
332.	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России (по ЦВО) (ЖЭКО N 4, г. Сарапул)	г. Сарапул	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	3	-	-	
					тыс. руб.	19	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия тепловой энергии	Гкал	1	-	-	
					тыс. руб.	1,4	-	-	
			водоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	3	-	-	
					тыс. руб.	19	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
333.	Муниципальное учреждение администрация Зуевского сельского поселения Зуевского района Кировской области	Зуевский	водоснабжение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	1,6	1,2	-	
					тыс. руб.	21,9	18,8	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
334.	ООО "ТеплоИнвест Плюс"	Мурашинский	теплоснабжение	экономия топлива	т.у.т.	20,27	20,27	-	
					тыс. руб.	83,2	86,5	-	
335.	КОГБУЗ "Центр медицинской реабилитации"	Куменский	теплоснабжение	экономия электроэнергии	тыс. кВт	0,203	-	-	
					тыс. руб.	1,5	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
336.	ООО "Энергоресурс"	г. Киров	теплоснабжение	доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
337.	ООО "ТриА"	г. Киров	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	0,5	0,5	-	
					тыс. руб.	3	3,2	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	1	1	-	
					тыс. руб.	6	6,4	-	
				экономия тепловой энергии	Гкал	3	3	-	
					тыс. руб.	8,6	8,6	-	
338.	ООО "Кирсинская управляющая компания"	Верхнекамский	водоснабжение (питьевое)	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	30,228	-	-	
					тыс. руб.	86,1	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия воды	м3	7500	7500	7500	
					тыс. руб.	264	264	264	
			водоотведение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	101	-	-	
					тыс. руб.	297	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	39,8	13,2	-	
					тыс. руб.	216,4	71,9	-	
339.	ООО "ЖКХ Эксперт"	Верхнекамский	теплоснабжение или водоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	3	2,8	2,7	
					тыс. руб.	21	21	21	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
340.	ООО "РОСТ"	Фаленский	теплоснабжение	экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	0,35	0,7	0,7	
					тыс. руб.	3	6	6	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	31,3	20,1	20,1	
					тыс. руб.	268	180	190	
				экономия тепловой энергии	Гкал	148,5	135,2	113,6	
					тыс. руб.	248	237	210	
341.	ООО "Рута-Лес"	г. Киров	теплоснабжение	экономия топлива	м3	-	500	-	
					тыс. руб.	-	260	-	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	7,2	-	-	
					тыс. руб.	25,2	-	-	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	-	-	2	
					тыс. руб.	-	-	7	
342.	ООО "Сокольский фанерный комбинат"	Юрьянский	теплоснабжение	экономия топлива	т	-	484	4946	
					тыс. руб.	-	5353	54700	
				экономия электрической энергии	тыс. кВт.ч	-	1660	-	
					тыс. руб.	-	6700	-	
				экономия воды	м3	-	18000	-	
					тыс. руб.	-	500	-	
343.	ФГБУ РМНПЦ "Росплазма" ФМБА России	г. Киров	водоотведение (транспортировка сточных вод)	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт.ч	1,19	1,19	-	
					тыс. руб.	20,2	21	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
344.	МУП "Водосервис"	Подосиновский	водоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт	0,144	0,145	0,145	
					тыс. руб.	4,36	4,37	4,37	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия воды	тыс. м3	0,155	0,155	0,156	
					тыс. руб.	4,7	4,7	4,7	
345.	ООО "Энерго Снабжающая Компания", г. Белая Холуница	Белохолуницкий	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт	8,1	-	-	
					тыс. руб.	53,8	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	
				экономия электроэнергии	тыс. кВт	48,7	44,5	-	
					тыс. руб.	314,12	287,03	-	
				экономия топлива (уголь)	т	205,3	282,7	-	
					тыс. руб.	852	1173,2	-	
346.	ООО "Тепло Снабжающая Компания", г. Белая Холуница	Белохолуницкий	теплоснабжение	экономия электрической энергии <*>	тыс. кВт	8,1	-	-	
					тыс. руб.	53,8	-	-	
				доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 50	не менее 75	не менее 75	

--------------------------------
<*> При использовании регулируемыми организациями осветительных устройств с использованием светодиодов.

Приложение N 2
к решению
правления региональной
службы по тарифам
Кировской области
от 30 марта 2018 г. N 10/5-пр-2018

ПЕРЕЧЕНЬ
РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1. ООО "Транзит".
2. АО "Завод "Сельмаш".
3. ООО "Предприятие объединенных котельных".
4. ООО "Согласие".
5. ООО "Диалог".
6. ООО "Жилсервис".
7. ООО "Алмаз 1".
8. МУП ЖКХ "Газтепложилсервис".
9. ООО "БЛАГОУСТРОЙСТВО".
10. ООО "УК Каскад-ЖКХ".
11. ООО "Тепло-Сервис".
12. ООО "Нагорская МСО".
13. ООО "Санаторий Колос".
14. СПК "Новый Маяк".
15. МП ЖКХ п. Вахруши.
16. ООО "Октябрьский".
17. СПК колхоз "Большевик".
18. МУП ЖКХ "Теплосети" ЗАТО Первомайский.
19. ОАО "Вятскополянский машиностроительный завод "Молот".
20. ПОУ "Кировский кооперативный техникум" Кировского облпотребсоюза.
21. ООО "ПТС "Физприбор".
22. ООО "ПМК-14".
23. ООО "Лепсе-сеть".
24. ЖСК "Керамик".
25. ЗАО "Сувенир".
26. Администрация Корминского сельского поселения Арбажского района Кировской области.
27. СПК "Быданово".
28. ФГУП "СП "Нива".
29. СПК колхоз "Заря".
30. ООО ЖКХ "Кстинино".
31. ООО "ЖКХ Гарант".
32. ООО "Пасегово".
33. СПК колхоз "Искра".
34. СПК "Березниковский".
35. ЗАО племзавод "Октябрьский".
36. Администрация Ветошкинского с/п.
37. ООО "Порез".
38. СПК колхоз "Мурашинский".
39. ЗАО "Зыковское".
40. МУП ЖКХ Омутнинского района.
41. СХПК "Искра".
42. ФГУП Кировская лугоболотная опытная станция.
43. ООО "Многоотраслевое предприятие".
44. ПСПК "Краснопольский".
45. СПК колхоз им. Свердлова.
46. МП "Горводоканал".
47. МУП "Нововятский "Водоканал".
48. МУП "Коммунхоз".
49. ООО "РЭП "Костино".
50. ООО МЦ "Дороничи".
51. ООО "Юдинка".
52. ООО "ЖКХ Торфяное".
53. ООО Агрофирма "Пригородная".
54. Администрация Люмпанурского сельского поселения Санчурского района Кировской области.
55. ООО "Союз".
56. ООО "Зодиак".
57. АО "Вятское машиностроительное предприятие "Авитек".
58. ООО "ЖКО 1 Мая".
59. АО "Кировская теплоснабжающая компания".
60. ООО "Котельничское предприятие "Металлпром".
61. МУП "Компания котельных и тепловых сетей города Котельнича".
62. ООО "Олимпийские тепловые сети".
63. ИП Гордеева О.В.
64. ООО "Чистый город".
65. ООО "СтройСнабТехнология".
66. ООО "Восток".
67. АО "Жилье".
68. СПК колхоз "Рассвет".
69. СПК "Сунский".
70. МУХ КП ЖКХ "Водолей".
71. СПК колхоз "Нагорский".
72. ООО "Коммунальщик".
73. ООО "Зуевская механизированная колонна".
74. ООО "Технические системы".
75. Санаторий "Сосновый бор" - филиал АО "РЖД-ЗДОРОВЬЕ".
76. АО "ГУ ЖКХ".
77. СПК колхоз "Поломский".
78. СПК - СХА (колхоз) им. Мичурина.
79. Администрация Грековского сельского поселения Тужинского района Кировской области.
80. Горьковская дирекция по тепловодоснабжению - СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" (Муромский территориальный участок).
81. ООО "Рассвет".
82. КОГУП "Облкоммунсервис".
83. ООО "ЭнергоСервис", пгт Суна.
84. Северная дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО "Российские железные дороги".
85. Горьковская дирекция ОАО "РЖД".
86. Северная дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО "РЖД".
87. КОГПОАУ "Кировский государственный автодорожный техникум".
88. ООО "ЖКХ Октябрьский".
89. ООО "Коммунсервис".
90. АО "Мокинское".
91. СПК СХА (колхоз) "Гигант".
92. ЗАО "ЭнергоТранс-С".
93. ООО Агрофирма "Колхоз "Путь Ленина".
94. Администрация Татауровского сельского поселения Нолинского района.
95. ООО "Строительно-монтажная компания "Крафт".
96. ООО "Теплосервис п. Пинюг".
97. ООО "Сосновка".
98. ФКУ "Исправительная колония N 20 УФСИН по Кировской области".
99. ООО "Рекона".
100. Администрация Вонданского сельского поселения Даровского района.
101. ООО "Сетевая Компания "ИнТехСервис".
102. МУП "Водник".
103. Администрация Новотроицкого сельского поселения Шабалинского района.
104. Администрация Пиксурского сельского поселения Даровского района Кировской области.
105. МУ администрация Мухинского сельского поселения Зуевского района Кировской области.
106. ФКУ ОИК-4 УФСИН России по Кировской области.
107. ООО "Теплоснабжающая компания".
108. ООО "Нагорские коммунальные системы".
109. ООО "Водоканалсервис".
110. Жилищно-строительный кооператив "Доверие".
111. ООО "Демьяновские мануфактуры".
112. ООО ТК "Теплосервис", пгт Оричи.
113. ООО "Омга".
114. ООО "Развитие".
115. ООО "Вяткомсервис".
116. МУП "ПОДОСИНОВЕЦ АВТОТРАНС".
117. МУП ЖКХ Кучелаповского сельского поселения Оричевского района Кировской области "Кучелапы".
118. ООО Инвестиционная компания "Развитие".
119. МУП ЖКХ п. Светлополянск.
120. Администрация Вишкильского сельского поселения.
121. ООО "СтройКом".
122. МП "Гостиничный комплекс "Вятка" г. Котельнича.
123. ООО "Комфорт".
124. Администрация муниципального образования Зашижемское сельское поселение Советского района Кировской области.
125. ООО "Лузское УЖКХ".
126. ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство "Ресурс" п. Лесной".
127. ООО "ТГК-Олимп".
128. МУП Коммунальные Энергетические Системы "Энерго".
129. ООО ТК "Теплосервис Плюс".
130. Администрация муниципального образования Омутнинское городское поселение.
131. ООО "ПетрА".
132. МУП "Коммунсервис" п. Подосиновец.
133. МУП "Родник".
134. Администрация Свечинского района Кировской области.
135. МУП "ЖКХ Юбилейного сельского поселения".
136. ООО "Управляющая компания Наш Дом".
137. ООО "ВБТ-Холуница".
138. ООО "Водосервис-плюс".
139. ООО "Расчетная компания".
140. ООО "Тепловые системы".
141. Общество с ограниченной ответственностью "Областной водоканал".
142. ООО "Бумажные традиции".
143. ООО "Белохолуницкий машстройзавод".
144. ООО "Агрофирма Строитель".
145. ООО "КоммунальщикПлюс".
146. МУ "Администрация Астраханского сельского поселения Унинского района Кировской области".
147. МУП ЖКХ "Запад".
148. ООО "Районные Коммунальные Системы".
149. Администрация муниципального образования Перевозское сельское поселение Нолинского района Кировской области.
150. МУП ЖКХ "Загарье Уют".
151. Индивидуальный предприниматель Буйских Николай Геннадьевич.
152. Администрация Савальского сельского поселения.
153. ОАО "Корпорация развития Кировской области".
154. ИП Семеновых Сергей Михайлович.
155. ООО "ТК Ресурс".
156. ООО "Коммунальное предприятие".
157. КОГАУСО "Шабалинский комплексный центр социального обслуживания населения".
158. ИП Каргапольцев Леонид Петрович.
159. ООО "Вятская теплосетевая компания".
160. Администрация муниципального образования Рябиновское сельское поселение Нолинского района Кировской области.
161. ООО "ВВКС" г. Кирово-Чепецка.
162. ООО "Гарант".
163. ООО "Уют".
164. ООО межотраслевое предприятие "Октябрьское".
165. МКП ЖКХ пгт Кильмезь.
166. МУП "Лузские коммунальные системы".
167. ООО "Рубеж".
168. МУ администрация Уржумского сельского поселения Уржумского района Кировской области.
169. ООО "ЭКОЛЕС".
170. МУП Гарант.
171. Администрация Петруненского сельского поселения Фаленского района Кировской области.
172. ООО "Малая энергетика".
173. ООО "Компания Кироввнешторг".
174. ООО "Плюс".
175. СПК "Новый".
176. ООО "Альфа".
177. ООО "Восток".
178. ООО "Водолей", с. Аджим.
179. ООО "Техно-Сервис".
180. ООО "Вятская Энерго-Сберегающая компания", г. Киров.
181. АО "Кировский сельский строительный комбинат".
182. ООО МП "ВКХ".
183. ООО "Теплоэнергоресурс".
184. ООО "Водоочистка".
185. МКУП ЖКХ "Коммунальник".
186. ОАО "Слободской машиностроительный завод".

Приложение N 3
к решению
правления региональной
службы по тарифам
Кировской области
от 30 марта 2018 г. N 10/5-пр-2018

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ
В ПРОГРАММЫ НА 2019 - 2021 ГОДЫ, И СРОКИ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРАХ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование мероприятия	Сроки проведения	
Мероприятия по проведению энергетических обследований	2019 - 2021 годы	
Мероприятия по обеспечению обязательного учета энергоресурсов	2019 - 2021 годы	
Мероприятия по сокращению потерь энергоресурсов при их передаче	2019 - 2021 годы	
Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов при осуществлении регулируемых видов деятельности	2019 - 2021 годы